Działając zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie składa wyjaśnienia na pytania:

Pytanie 1:

Pytanie do Zadania 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Pytanie do Zadanie 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów w rozmiarze M-XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Pytanie do Zadanie 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski FFP2 z zaworem, bez klipsa i filtra węglowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Pytanie do Zadanie 1 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej, gumki przy rękawach , wiązany na troki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Pytanie do Zadanie 1 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 20g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Pytanie do Zadanie 1 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Pytanie do Zadania 1, poz. 6,8,11,13

Czy zamawiający wydzieli poz. 6,8,11,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Zadanie 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Zadanie 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Zadanie 1, poz. 8

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe

10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Zadanie 1, poz. 11

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe

100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Zadanie 1, poz. 12

Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 50 cm x 65 cm, składający

się z dwóch warstw bibuły i warstwy folii, gramatura 54 g/m2, z trokami do zawiązania

u góry, w rolce po 50 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Zadanie 1, poz. 12

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe

50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.